## 2025第1季度
绛县2025年第一季度水龙头水质监测结果
序号 | 样品 编号 | 采样地点编号 | 采样地点 | 检测项目 | [6 empty] | 检测项目
|  |  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 铬（六价） | 氨(以N计） | 硝酸盐(以N计） | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 铝 | 游离氯 | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌
|  |  | 检测依据 | GB/T 5750.4-2023 (4.1) 铂-钴标准比色法 | GB/T 5750.4-2023 (5.1) 散射法-福尔马肼标准 | GB/T 5750.4-2023 (6.1) 嗅气和尝味法 | GB/T 5750.4-2023 (7.1) 直接观察法 | GB/T 5750.7-2023 (4.1) 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.6-2023 (13.1) 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.5-2023 (11.1) 纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2023 (6.2) 离子色谱法 | GB/T 5750.6-2023(9.1) 氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.6-2023 (11.1) 原子荧光法 | GB/T 5750.6-2023 (14.1) 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 (12.1) 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023(4.1) 铬天青S分光光度法 | GB/T 5750.11-2023(4.3) 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 | GB/T 5750.11-2023(8.4) 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 | GB/T 5750.12-2023(4.1) 平皿计数法 | GB/T 5750.12-2023(5.3) 酶底物法 | GB/T 5750.12-2023(7.3) 酶底物法
|  |  | 卫生标准 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤10 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤100 | 不得 检出 | 不得 检出
|  |  | 单位 | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/ml | MPN/100ml | MPN/100ml
1 | SY0395 | 2025JX01001 | 仪门北路015城内村第六卫生室 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.78 | ＜0.004 | 0.13 | 3 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.07 | 28 | 未检出 | 未检出
2 | SY0396 | 2025JX01002 | 仪门北路020震鸿大盘鸡 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.75 | ＜0.004 | 0.19 | 3 | 0.001 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.06 | 38 | 未检出 | 未检出
3 | SY0397 | 2025JX01003 | 仪门南路080云记卤酱铺 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.72 | 0.009 | 0.14 | 5.4 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.06 | 41 | 未检出 | 未检出
4 | SY0398 | 2025JX01004 | 紫金山南路102龙凤羊汤 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.83 | 0.006 | 0.14 | 4.2 | 0.001 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.08 | 28 | 未检出 | 未检出
5 | SY0399 | 2025JX01005 | 紫金山南路022饺子馆 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.73 | ＜0.004 | 0.13 | 3 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.08 | 51 | 未检出 | 未检出
6 | SY0400 | 2025JX01006 | 华莱士汉堡 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.8 | ＜0.004 | 0.21 | 3 | 0.001 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.07 | 32 | 未检出 | 未检出
7 | SY0401 | 2025JX01007 | 广场西路053武大郎烧饼 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.82 | 0.03 | 0.22 | 7.2 | 0.002 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.07 | 51 | 未检出 | 未检出
8 | SY0402 | 2025JX01008 | 车厢路010烫嘴儿麻辣烫 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.76 | ＜0.004 | 0.21 | 2.7 | 0.001 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.06 | 21 | 未检出 | 未检出
9 | SY0403 | 2025JX01009 | 车厢路068手工刀削面 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.67 | ＜0.004 | 0.19 | 3.1 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.07 | 10 | 未检出 | 未检出
10 | SY0404 | 2025JX01010 | 文体南路104陈小仙馄饨 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.65 | 0.015 | 0.17 | 8.7 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.08 | 51 | 未检出 | 未检出
11 | SY0405 | 2025JX01011 | 文体北路016姐妹日化 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.8 | 0.012 | 0.14 | 8.5 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.06 | 14 | 未检出 | 未检出
12 | SY0406 | 2025JX01012 | 文体北路062同达烟酒 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.71 | 0.027 | 0.12 | 7.2 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.06 | 41 | 未检出 | 未检出
13 | SY0407 | 2025JX01013 | 文公北路053麦琪烘焙馆 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.75 | ＜0.004 | 0.24 | 2.9 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.09 | 8 | 未检出 | 未检出
14 | SY0408 | 2025JX01014 | 文公南路026晨怡小吃 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.73 | 0.009 | 0.21 | 8.3 | 0.002 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.08 | 51 | 未检出 | 未检出
15 | SY0409 | 2025JX01015 | 文公南路050绿源电动车 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.75 | 0.012 | 0.16 | 9.4 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.08 | 10 | 未检出 | 未检出
16 | SY0410 | 2025JX01016 | 和平南路061瑞宏饸饹面 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.76 | ＜0.004 | 0.2 | 3.6 | 0.001 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.06 | 40 | 未检出 | 未检出
17 | SY0411 | 2025JX01017 | 和平北路小公园早餐 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.71 | ＜0.004 | 0.18 | 5.3 | 0.002 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.07 | 60 | 未检出 | 未检出
18 | SY0412 | 2025JX01018 | 和平北路涑水阁涮肉 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.64 | ＜0.004 | 0.18 | 3.1 | 0.001 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.06 | 10 | 未检出 | 未检出
19 | SY0413 | 2025JX01019 | 倗国北路002京东拼单代购 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.72 | 0.02 | 0.25 | 3.8 | 0.002 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.08 | 32 | 未检出 | 未检出
20 | SY0414 | 2025JX01020 | 倗国南路040新庄胡辣汤二部 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.57 | ＜0.004 | 0.22 | 6.8 | 0.001 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.08 | 56 | 未检出 | 未检出
21 | SY0415 | 2025JX01021 | 倗国路镕序炒鸡 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.71 | 0.02 | 0.23 | 6.8 | 0.001 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.06 | 37 | 未检出 | 未检出
22 | SY0416 | 2025JX01022 | 胖二舅老面包子 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.76 | ＜0.004 | 0.22 | 3.1 | 0.001 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.07 | 31 | 未检出 | 未检出
23 | SY0417 | 2025JX01023 | 中条山路金富早餐 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.74 | ＜0.004 | 0.24 | 3.1 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.07 | 52 | 未检出 | 未检出
24 | SY0418 | 2025JX01024 | 滋补烩面羊肉汤 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.79 | ＜0.004 | 0.21 | 3.2 | 0.001 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.07 | 45 | 未检出 | 未检出
25 | SY0419 | 2025JX01025 | 振兴街9号绛县疾病预防控制中心 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.84 | 0.027 | 0.13 | 9.4 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.08 | 10 | 未检出 | 未检出